| 类别 | 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水与废水 | 水温 | 碱度 | 五日生化需氧量 | 显影剂及氧化物总量 | 锌 | 氯苯 | 2,4,6-三硝基甲苯 |
|  | 色度 | 酸度 | 溶解氧 | 甲醛 | 砷 | 1,2-二氯苯 | 硝基苯 |
|  | 臭 | 叶绿素a | 氟化物 | 三氯乙醛 | 锰 | 1,4-二氯苯 | 对-硝基甲苯 |
|  | 浊度 | 氨氮 | 硫化物 | 六价铬 | 锑 | 1,2,4-三氯苯 | 间-硝基甲苯 |
|  | 透明度 | 总氮 | 氰化物 | 硒 | 钠 | 间二氯苯 | 邻-硝基甲苯 |
|  | pH值 | 凯氏氮 | 总氰化物 | 镍 | 铅 | 1,3,5－三氯苯 | 对-硝基氯苯 |
|  | 电导率 | 硝酸盐氮 | 石油类 | 二价铁 | 总汞（汞） | 1,2,4,5－四氯苯 | 间-硝基氯苯 |
|  | 悬浮物 | 亚硝酸盐氮 | 动植物油 | 银 | 苯 | 1,2,3－三氯苯 | 邻-硝基氯苯 |
|  | 全盐量 | 高锰酸盐指数 | 钙和镁总量（总硬度） | 钙 | 甲苯 | 1,2,3,4－四氯苯 | 2,4-二硝基氯苯 |
|  | 矿化度 | 总磷 | 阴离子表面活性剂 | 镉 | 邻二甲苯 | 五氯苯 | 2,4,6-三硝基甲苯 |
|  | 挥发酚 | 磷酸盐 | 游离氯和总氯 | 铬 | 间二甲苯 | 六氯苯 | 五氯酚 |
|  | 苯胺类化合物 | 硫酸盐 | 二氧化氯 | 铜 | 对二甲苯 | 对-二硝基苯 | 3,4-二硝基甲苯 |
|  |  | 化学需氧量 | 游离二氧化碳 | 铁 | 乙苯 | 间-二硝基苯 |
|  |  |  |  | 钾 | 苯乙烯 | 邻-二硝基苯 |
|  |  |  |  | 镁 | 丙烯腈 | 2,4-二硝基甲苯 |

| 类别 | 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | pH | 硝态氮 | 镍 | 水溶性盐总量 | 硝酸盐氮 | 钙 | 水溶性和酸性硫酸盐 |
|  | 总磷 | 铵态氮 | 铅 | 氯离子 | 亚硝酸盐氮 | 镁 | 氨氮 |
|  | 全磷 | 铜 | 总汞（汞） | 硫酸根 | 全氮 | 有效铁 | 速效钾和缓效钾 |
|  | 有效磷 | 铁 | 总砷（砷） | 氰化物 | 全钾 | 滴滴涕 | 磷 |
|  | 阳离子交换量和交换性盐基 | 锰 | 总锑 | 总氰化物 | 铝 | 六六六 | 全硒 |
|  | 含水量 | 锌 | 总铬 | 可交换酸度 | 硅 | 电导率 | 钴 |
|  | 机械组成 | 镉 | 有效硼 | 钛 | 氟化物 |  |  |

| 类别 | 项目 | 类别 | 项目 | 项目 | 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声与振动 | 厂界噪声 | 工业循环冷却水/锅炉用水 | 油含量 | 镁 | 化学需氧量 |
|  | 建筑施工场界噪声 |  | 浊度 | 氯 |  |
|  | 铁路边界噪声 |  | 固体物质 | 磷酸根 |  |
|  | 社会生活环境噪声 |  | pH | 亚硝酸根 |  |
|  | 道路交通噪声 |  | 电导率 | 硝酸根 |  |
|  | 城市轨道噪声 |  | 硬度 | 硫酸根 |  |
| 电子级水 | 锌 |  | 总碱及酚酞碱度 | 磷酸盐 |  |
|  | 钾 |  | 碳酸盐碱度 | 余氯和游离氯 |
|  | 电阻率 |  | 氟 | 溶解氧 |
|  | 二氧化硅 |  | 氨 | 钙 |

| 类别 | 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活饮用水 | 色度 | 阴离子合成洗涤剂 | 碘化物 | 石油 | 苯胺 | 二硫化碳 | 溶解性总固体 |
|  | 浑浊度 | 氰化物 | 六价铬 | 苯 | 三氯甲烷 | 六六六 | 挥发酚类 |
|  | pH值 | 硫化物 | 耗氧量 | 甲苯 | 甲醛 | 滴滴涕 | 氨氮 |
|  | 电导率 | 磷酸盐 | 臭氧 | 二甲苯（对、间、邻） | 游离余氯 | 苯乙烯 | 亚硝酸盐氮 |
|  | 总硬度 | 四氯化碳 | 生化需氧量 | 乙苯 | 二氧化氯 |  |  |

| 类别 | 项目 | 项目 | 项目 | 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工无机盐 | 水处理剂 硫酸亚铁 | 工业氯化钙 | 工业亚硫酸氢钠 | 无机化工产品中氟含量测定的通用方法 离子选择性电极法 |
|  | 水处理剂 聚合硫酸铁 | 工业氯化镁 | 化学试剂氯化钠 | 无机化工产品白度测定的通用方 法 |
|  | 工业用氢氧化钠 | 工业碳酸钠 | 工业过氧化氢 | 无机化工产品中六价铬含量测定的通用方法 二苯碳酰二肼分光光度法 |
|  | 工业氢氧化钙 | 木质活性炭试验方法碘吸附值的测定 | 碳酸钙分析方法 | 无机化工产品中水不溶物测定通用方法 |
|  | 次氯酸钠 | 工业用草酸 | 化工用石灰石中氧化钙和氧化镁含量的测定 | 无机化工产品中灼烧残渣测定通用方法 |
|  | 漂白粉 | 水处理剂 聚丙烯酰胺 | 化工用石灰石中氧化钙和氧化镁含量的测定 | 化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法 |
|  | 工业硫酸铝 | 工业硫酸镁 | 工业无水亚硫酸钠 | 工业焦亚硫酸钠 |
|  | 工业硫化钠 | 工业无水硫酸钠 | 无机化工产品 水溶液中pH值测定通用方法 |
|  | 生活饮用水用聚合氯化铝 | 工业亚硝酸钠 |